투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	우이신설 지하수위 측정 데이터 모니터링 결과 통보 및 관리방안 제출 요청

1. 물관리정책과- 7204(2015. 4.29)호와 관련입니다

2. 하수 관리시스템 강화와 관련, 대규모 공사장의 2015년 1~3월(1분기) 지하수위 및 지반침하 측정데이터 결과를 붙임과 같이 통보하오니, 사업시행자 와 각 공구에서는 공사장 지하수위가 크게 변동되는 경우 지반침하 및 동공 발생 우려가 되므로 지중관리전담감리원은 연도별건물 및 지중(동공)조사을 철저히 조사하여 주시기 바라며, 특히 우이4공구는 정거장 및 환기구주변 지하수위 측정관리 20개소 중 7개소가 상승·하강 변동이 심하므로 도로침하 및 건물피해 등을 사전에 방지하기 위하여 관리방안을‘15. 5.13일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 대규모 굴착공사장 지하수위 측정 데이터 모니터링 결과 통보1부.

2) 대규모 굴착공사장 지하수위 측정 데이터 모니터링 결과 보고(1분기)1부.

3) 대규모 공사장 지하수위 계측자료 모니터링 결과(1분기)1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	우이신설 경전철(주) 대표이사 민우영 귀하,우이신설 도시철도 민간투자사업(1~4공구) 책임감리원 및 현장소장 귀하
★주무관	위성환		경전철1과장	박동룡		도시철도사업부장	05/07 이은상
협조자	주무관	윤태권
시행	도시철도사업부-3997	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 청계천로 8길 프리미어 플레이스 9층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7187	/전송	02-772-7305	/	wsh3402@seoul.go.kr	/	부분공개