【별지 제4호서식】

물품구매(제조)계약 심사요청서

부분공개(5)

시 행	정수시설과-1832
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장		결재
박희준		이정원	김창현	04/24 차윤기
협 조

건 명	광광암정수센터 영상감시 시스템(CCTV) 구매 (2015년)		요청기관	광암아리수정수센터 정수시설과
산출금액	금89,683,000원
제조(수리) 기 간	계약일로부터 30일간		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)		2015.5.8
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 정수시설과 ․ 작 성 자 : 박희준(전화번호 : 02-3146-5372)
예산내역	세부 사업명	예산과목				예산액(천원)
	노후CCTV교체	상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 기타교체비				100,000
○ 사업개요 • 광암아리수정수센터 관내 노후화 및 화질이 저하된 영상감시장비를 개량하여 외곽 보안관리로 정수생산에 만전을 기하기 위한 사업임. 가. 영상감시장치 구매 1식 나. 세부공급범위 1) IR IP PTZ 스피드 돔 카메라(2M) : 8SET 2) CAMERA BRACKET : 8EA 3) POLE MOUNT : 8EA 4) OPTIC LINK CHASSIS : 1SET 5) FULL HD-SDI MUX LINK : 8EA 6) 저장/분배 서버/소프트웨어내장 : 1식 7) 네트워크 통합관리서버/소프트웨어내장 : 2식 8) MAIN 관리서버/기존하드웨어사용 : 1식 9) 스위칭 허브(4-PORT) : 8EA
◦ 첨부서류 1. 제조원가 계산서 1부 2. 구매 규격서 1부 3. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	광암아리수정수센터소장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	광암정수센터 영상감시 시스템 (CCTV) 구매 (2015년)	◦ 수 량 :	1식
◦ 규 격 :		◦ 제조기간 :	계약일로부터 30일간

품 명	단 위	수량	산출금액	구성비	비고
			금액
1.재료비			81,530,000
2.부가가치세			8,153,000
3.합계			89,683,000