문서번호	정수운영과-4574
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		손호철	05/08 차윤기
협 조

여과지 지별탁도계 시료수 샘플링펌프 구매 보고

2015. 5.

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

여과지 지별탁도계 시료수 샘플링펌프 구매 보고

모래여과지 3계열 5호지 지별탁도계 시료수 샘플링펌프 작동불량으로  수질자동측정기 정상관리에 어려움이 있어 신속하게 샘플링펌프를 구매하여 수질관리에 만전을 기하고자 함

1		여과지 지별탁도계 샘플링펌프 설치 현황

설치장소	설치대수	기 종	용 도
모래여과지	24대 (계열×8지)	PH045M 220V/100W	지별탁도계 시료수 공급

2		고장 및 구매사유

❍ 고장일시 : 2015. 5. 7.(목) 작동불량

❍ 고장사유 : 샘플링 펌프 노후화 추정

3		구매방법

❍ 구매수량 : 샘플링펌프(220V/100W) 2대

❍ 소요예산 : 금일십만원정(100,000원)

❍  예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

(수질자동분석장비 유지관리)

4		조치의견

❍ 판매업체 방문하여 견적조사후 신용카드 구매 예정.

❍ 샘플링펌프 2대 구매후 1대 교체설치 및 예비 1대 확보 예정. 끝.