길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-7682

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/08 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/01(금)	5/02(토)	5/03(일)	5/04(월)	5/05(화)	5/06(수)	5/07(목)	계
2014년	96,119	87,938	86,309	80,207	93,302	91,748	88,236	623,859
2015년	87,905	81,081	84,032	90,288	81,460	81,813	76,455	583,034
증 ․ 감	-8,214	-6,857	-2,277	10,081	-11,842	-9,935	-11,781	-40,825

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.24~4.30)	금주 공급량(㎥) (5.01~5.07)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
620,157	583,034	-37,123	-5.99

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -37,123㎥(5.99%) 감소

- `15. 5월 현재 전년 대비 –681,580㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음