함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	광진구청장(건축과장)
(경유)
제목	급수협의 회신(광진구 중곡동)

1. 광진구청 건축과-13192호(2015.05.06.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 광진구 ****************** 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가.협의지역

연번	위치	건축주	규모	용도	비고
1	*********** ***********	***	지하2층, 지상6층 연면적 1,435.32㎡	근린생활시설 및 단독주택

나. 협의내용

○ 상기 위치는 급수공급 가능한 지역이며,

○ 지상6층까지 순직결급수 가능(수압 3.5kg/㎠이상),

○ 『급수협의 조건』 이행 조건으로 급수공사 승인가능 함.

붙임 : 급수협의조건 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	최호림		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	05/08 代김태형
협조자
시행	급수운영과-10949	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동142-1호)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)