함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	4월 공급량 현황 보고(통보) - 북부수도사업소

우리사업소에서 관리 운영중인 구역유량계(중부,동부포함)에 계측된 2015년 4월 공급량을 붙임과 같이 보고(통보)합니다.

【단위 : ㎥】

구분	공급량 증․감 현황				비고(특이사항)
	전년동월	2015년 4월	증․감량	증․감율
총공급량	9,583,037	9,639,336	56,299	0.59%	- 전년동월 평균기온 : 14.5℃ - ′15.4월 평균기온 : 13.6℃ (평균기온 하강 : 0.9℃) - 전년동월 평균강수량 : 1.0㎜ - ′15.4월 평균강수량 : 2.7㎜ (평균강수량 증가 : 1.7㎜)
1일 공급량	319,435	321,311	1,877

붙임  유량월보(′15.4월)-북부수도사업소 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),요금과장,급수운영과장
★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	05/08 문윤기
협조자
시행	시설관리과-6843	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개