함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	고정밸브대 설치요청

1. 우리 정수센터에서 관리하는 서울시계외 지역인 구리시 인창동소재 강북송수관 중간밸브의 깊이가 너무 길어, 단수 등에 따른 밸브조작시 많은 불편이 수반됨에 따라 고정밸브대 설치를 요청합니다.

가. 위치 : 57사단앞 강북송수관 중간밸브(북부간선도로 구리나들목)

나. 구경 : 2,400㎜

다. 깊이 : 약 3m(철개에서 밸브대까지)

라. 개소 : 3개소(A,B,C열)

끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김동우		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	05/08 박기석
협조자
시행	정수시설과-1532	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 397	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개