『작은 변화 더 큰 행복 함께하는 119!』
	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년도 가스시설 등 민ㆍ관 합동 가상화재 현지적응훈련 계획 보고(알림)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1409(2015.02.27.)호『2015년 재난대응 능력 강화를 위한 소방훈련 실시 기본계획 보고(알림)』

나. 예방과-2918(2015.02.26.)『2015년 가스안전관리 종합계획 시달』

다. 2015년도 소방재난 업무가이드【예방행정편】『도시가스시설 안전관리, 가스사고 대응체계 확립, LP가스 및 고압가스시설 안전관리』등

2. 우리서 관내 가스시설에 대한 화재 등 재난발생 시 효율적이고 적극적인 현장대응활동 전개로 화재 등 재난피해를 최소화 하고자『2015년도 가스시설 등 민ㆍ관 합동 가상화재 진압 합동 소방훈련 계획』을 다음과 같이 보고(알림)하니, 각 부서장은 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

▣ 가스시설 등 가상화재 현지적응훈련 개요

⇒ 훈련기간 : 2015.05.12.(화) ∼ 05.29.(금) [기간중 14일간]【붙임참조】

⇒ 훈련대상 : 46개소

구 분	계	정압기	LP가스판매	고압가스판매	고압가스저장	비 고
계	46	33	4	3	6
세종로	12	8	0	0	4
신 교	8	6	1	0	1
종 로	4	2	0	2	0
연 건	7	6	0	0	1
신 영	4	3	1	0	0
숭 인	11	8	2	1	0

⇒ 훈련일정 : 붙임참조

⇒ 훈련유형 : 민ㆍ관 합동 가상화재 진압 현지적응훈련

⇒ 동원소방력 : 관할 119안전센터 펌프차 및 탑승인원

⇒ 훈련책임관 : 진압대장 및 각 119안전센터장

⇒ 훈련중점사항

○ 출동경로 선정 및 차량위치, 풍향 등을 고려한 부서선정

○ 긴급차단밸브 위치 및 작동방법 숙지, 작동기구 점검정비

○ 용기 폭발 대비한 안전거리 확보 및 연소방지대책 강구

○ 가스관련기관 등 유관기관 합동 신속대응체계 구축 등

○ 지역정압기실 등 현지답사 후 배관망도 및 화재진압 매뉴얼 재정비

3. 행정사항

가. 진압대장 및 각 119안전센터장은 가스시설 현지적응훈련 일정등을 사전검토 및 훈련전 사전 유선 고지하여 훈련간 불필요한 민원이 발생되지 않도록 하고,

나. 가스시설 훈련시 화재진압대책 중점 검토, 지역정압기실, 배관망도, 화재진압 매뉴얼 등을 재정비하여 소방행정 정보시스템에 입력 철저 및 훈련시 현장안전책임관 지정, 안전관리 교육을 반드시 실시하여 안전사고 예방에 만전을 기하고,

다. 화재진압 작전도 작성 및 재정비를 붙임 서식에 의거 작성하여 훈련 결과보고 시 보고하고,

라. 훈련종료 후 119행정정보시스템/재난대응/소방전술훈련/훈련등록/소방훈련실적을 등록하고, 훈련 실시결과는 붙임서식에 의거 훈련종료 후 3일 이내 재난관리과로 사진첨부 제출(통보)하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 1. 2015년도 가스시설 소방훈련 일정 1부.

2. 가스 정압기실 정압기 차단 방법 및 주의사항 1부.

3. 2015년도 가스정압기실 화재진압 대응 매뉴얼 작성 예시 1부.

4. 2015년도 가스시설 소방훈련 결과보고 양식 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
★담당자	김준석		대응총괄팀장	이종문		재난관리과장	김상곤		소방서장	05/08 이재옥
협조자	지휘3팀장	김용갑
시행	재난관리과-3539	(	2015.5.8.	)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 종로 1길 28(종로구 수송동 146-2)	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	rjtjr1234@seoul.go.kr	/	비공개