	노원소방서
수신자	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 긴급 보수 의뢰 요청

1. 평소 소방재난 업무발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 노원소방서 대응관리과-10949(2013.12.10.)호『고장 소방용수시설 긴급 보수 의뢰 요청』과 관련하여 의뢰(고장) 대상 중 소화전 누수에 따른 민원사항이 있어 긴급 보수요청 하오니 빠른 시일내에 정비 처리하여 주시기 바라며, 조치결과를 우리서로  통보하여 주시기 바랍니다.

○ 소방용수시설 현황

관할	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	비 고
하계 119안전센터	지상식	1077호	노원구 중계3동 515-2 건영2차 103동 앞 화단	몸통스핀들 헛돔 및 제수변 누수	사용 가	2013.12.10. 보수의뢰

붙임  고장소방용수시설 위치 및 사진 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	최명호		대응총괄팀장	정재환		대응관리과장	전결 03/03 이동선
협조자
시행	대응관리과-1861	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 한글비석로1길 8(하계동 251-14)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	ho1966@seoul.go.kr	/	대시민공개