시 행	현장민원과-10651
보존기간	년
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
접수번호

결재	주무관	현장민원과장
	양현식	05/08 조상덕

동 향 보 고

수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시상수도사업본부장(경영혁신과장),서울특별시상수도사업본부장(총무과장),서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장),행정지원과장
제 목	동향보고(홍은벽산아파트 누수사고 조치사항 보고)

1. 사고개요

가. 일  시 : 2015년 5월 8일 10:12

나. 장  소 : 서대문구 홍은동 벽산아파트 주수도계량기실

다. 공사명 : 홍은벽산아파트 급수배관 전면교체공사(자체공사)

라. 공사기간 : 2015. 03. 17 ～ 2015. 07. 31

마. 계약업체 : 정웅기업(주) 대표자 심중경 (☎:02-933-4376)

바. 사고내용 : 아파트 공용배관 교체공사중 계약업체 부주의로 누수사고발생

※ 주수도계량기실내 접합부(드레샤 조인트)이탈 D=250mm

2. 사고피해내용

가. 시민(1명) 수도계량기 보호통(D=13mm) 발빠짐, 상가지하점포 1개소 바닥 침수

(입주점포없이 비어있음)

3. 조치사항

가. 누수신고접수 즉시 긴급누수복구업체 출동 인입밸브 잠금조치(11:03분)

나. 옥내배관교체계약업체에서 드레샤 이탈부위 연결완료(13:30)

■ 현장조사

드레샤 이탈(D=250mm)	복구 완료
재산피해 : 홍은동 48-96번지 상가건물 지하 침수

끝.

	서부수도사업소장