출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	민영진	이병운	03/03 김영삼

보 고 내 용
일 시	2013.3.3.(09:30 ~ 16:00)
건 명	출장복명서(3. 3)_민영진,김행원
내용	다음과 같이 관내 일일 출장결과를 다음과 같이 보고합니다. ○ 출장위치 : 용산구 관내 ○ 출장내용 - 민원처리 ·주성동 57 계량기 앵글밸브 고장으로 밸브디스크 교체수리 ·보광동 70-24 계량기 앵글밸브 고장으로 밸브디스크 교체수리 - 해빙기 대비 배수지 순찰 ·한남배수지, 보광배수지 - 보광22블록 제수변 점검 ○ 출장결과 - 배수지 순찰결과 특이사항없음 - 제수변 점검결과 침수 1건, 비내식성 밸브 1건 적출
비 고	시설물 일일점검 결과 첨부

	명에 의하여 용산구 관내 출장후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 기계운영 직 성명 : 민 영 진