	관악소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	피난기구(피난교.피난용트랩) 설치현황 파악 보고

1. 관련근거

가. 예방과-6702(2015.5.05.)호『피난기구(피난교.피난용트랩)설치현황 파악제출』

가. 市.예방과-10879(2015.5.01.)호『피난기구(피난교.피난용트랩)설치현황 제출』

나. 국민안전처 소방제도과-2103(2015.4.27.)호『피난기구(피난교.피난용트랩)설치현황 협조 요청』

2. 위와 관련 신림119안전센터 관내 5개 대상에 대한 피난기구(피난교.피난용트랩)설치 현황을 파악한바 없음을 보고합니다.

가. 기    간 : 2015.5.6.~5.7(2일간)

나. 확인내용 : 피난교 설치 여부 등 확인

다. 확인대상 : 호텔야자(구,휴모텔)외 4개소

라. 내   용 : 설치대상 없음 (시스템 입력 오류)

라. 조치사항 : 119행정정보시스템 수정.  끝.

	신림119안전센터장
★담당자	윤복현		진압1대장	이재춘		센터장	05/08 조창현
협조자
시행	신림119안전센터-2112	(		)	접수		(		)
우	151-891	서울특별시 관악구 신림동 1444-21(봉천로 202)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02) 879-0119	/전송	02) 878-2069	/	unokun6374@seoul.go.kr	/	대시민공개