투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	LP가스 사용 어린이시설 유관기관 합동점검 지원 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-9442(2015.4.16.)호 “LP가스 사용 어린이시설 가스안전점검 실시”

나. 예방과-9721(2015.4.22.)호 “LP가스 사용 어린이시설 유관기관 합동점검 지원 계획”

2. 위와 관련 LP가스를 사용하는 어린이시설(유치원, 보육시설)에 대한 가스시설 유관기관 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일자 : 2015.4.28.(화) ~ 4.29.(수)

나. 점검대상 : 4개소[유치원 2, 보육시설 2]

다. 점검방법 : 합동점검[소방서, 구청, 한국가스안전공사]

라. 점검내용

- 가스배관 고정, 미사용 가스배관 마감조치에 관한 사항

- 가스누출경보기, 차단기 설치 및 작동 상태 등

마. 점검결과 : 특이사항 없음.  끝.

담당자	신인선		위험물안전팀장	김홍기		예방과장	전결 05/08 이남재
협조자
시행	예방과-11221	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	dupbob@seoul.go.kr	/	대시민공개