문서번호	도로보수과-1908
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		代하승환	05/08 국중진
협조
	주무관		윤동원

도로굴착신청 현장조사서-하수4

2015. 05

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 행당동 7번지
	성 명	성동구 안전치수과(이민경)
굴착 위치		성동구 하왕십리동 890
굴착 목적		하왕십리 890번지 일대 침수방지공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	3.0	47.0	141.0	하수도공사 규격(D=1000mm, H=4.5m) 횡단굴착 관리청복구요청
	아스팔트	3.0	47.0	141.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 왕십리로(상왕십리역 주변 왕십리로387앞)
조사자 의견	미끄럼방지등 미 설치로 횡단굴착가능 2. A-1 포장단면에 의거 복구 및 차로단위포장공사 시행 필요

2015. 05. 08

보 고 자  실무관 정 원 근