	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	시정보완명령대상(박내과의원,신일학원연수원,제802전경대,강북우체국) 확인점검 결과보고

1. 예방과-4333(2015.04.24)호 “시정보완명령서(박내과의원,신일학원연수원,제802전경대,강북우체국)”와 관련입니다.

2. 2015년 위험물저장소 소방검사 결과 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과같이 보고합니다.

가. 대상 및 내용

구분	대 상	시정보완 명령내용	명령일	보완기한	확인일자
지하탱크저장소	박내과의원	1.소화기 정비요함	2015.04.24.	2015.05.06.	2015.05.07.
	신일학원연수원	1.게시판 정비요함	2015.04.24.	2015.05.06.	2015.05.07.
	제802전경대	1.게시판 정비요함	2015.04.24.	2015.05.06.	2015.05.07.
옥내탱크저장소	강북우체국	1.게시판 정비요함	2015.04.24.	2015.05.06.	2015.05.07.

나. 확 인 자 : 소방경 장진수, 소방위 박남진

다. 점검결과 : 시정보완 완료됨.  끝

담당자	박남진		위험물안전팀장	장진수		예방과장	05/08 이창식
협조자
시행	예방과-4930	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 911(번동)(번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/		/	대시민공개