	동대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015 건축공사장 소방안전대책 알림

1. 예방과 – 7953(2015. 5. 7.)호 “2015 건축공사장 소방안전대책”와 관련입니다.

2. 용접 등 화재위험요인이 많은 건축공사장에 대한 소방안전대책을 알려드리니, 각 부서는 관할 특성에 맞게 업무추진에 철저를 기하여 주시기 바라며, 추진실적은 분기별 익월 3일까지 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 추진기간 : 2015. 4 ~ 2016. 3월 / 1년간

나. 대    상 : 17개소

다. 주요추진사항

- 임시소방시설 설치 현장 확인 : 연면적 2천㎡이상  [예방팀]

- 착공신고 대상 소방안전교육 : 연면적 2천㎡이상 (착공신고 2주이내 [예방팀]

- 우레탄 발포 및 용접·용단작업 시 사전신고제 확행(연중) : 연면적 1만㎡이상 [현장대응단,예방팀,안전센터]

- 상주 감리대상 불시 현장확인 : 연면적 3만㎡이상(반기1회) [예방팀]

- 위험물 저장·취급 실태에 대한 단속 : 연면적 2천㎡이상 (반기1회) [위험물안전팀]

- 공사장 관계자 간담회 : 연면적 5천㎡이상 (연2회) [예방팀]

- 대형 공사장 화재예방 순찰 : 연면적 1만㎡이상 펌프차 순찰 [현장대응단, 119안전센터]

- 공사장 소방안전지도 등록 : 연면적 2천㎡이상   [현장대응단,119안전센터]

- 대형 공사장 현지적응 훈련 : 연면적 5천㎡이상 (연2회) [현장대응단,119안전센터]

※ 추진결과 보고서식 : 추후 업로드 예정

붙 임     1. 2015 건축공사장 소방안전대책 1부.

2. 2015 건축공사장 현황 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	이준형		예방팀장	김남주		예방과장	05/08 계광옥
협조자
시행	예방과-8007	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로 34(장안동 434) 동대문소방서 예방과 예방팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2214-5119	/	jh1721@seoul.go.kr	/	부분공개