		북부수도사업소
CU########3#######A14###############E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 보고(최수경)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

접수번호	0952014007507
처리일자	2014년 03월 03일 12 시 30 분
공사장소	139-205 서울 노원구 상계5동 135-79 한신빌라 202호
소유자성명 (건물주)	최수경	연 락 처	#############
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/02/27		검사일	2014/03/03		검사자	안광성
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	함평종합설비		주 소	139-809 서울 노원구 상계3.4동 48-5
	대표자	김갑수		전 화	02-937-1107
검사방법	육안검사
검사결과	옥내급수관 개량공사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

★주무관							안광성				주무관					박영률					급수운영과장					03/03 김수영
협조자
시행			급수운영과-4907										(						)		접수												(						)
우	142-060					서울특별시 강북구 한천로 935																/
전화									/전송								/														/	대시민공개