정기점검보고서(홍제천복개2구간)

등록번호	시설보수과-4026
결재일자	2015.5.8.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
최지락		代김지환	05/08 代김영선
협 조

시설물명	홍제천복개2구간	시설물 개 요	폭 20m 연장 330m	법정구분	2종	준공년도 1999.01.
관 리 책임자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		김 지 환
				합동점검자		최 지 락 마 순 원

∘ 점검일시 : 2015.04.29(수)

∘ 점검구간 : 홍제천복개2구간 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단 관련 사항						처리현황		비고
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	Box신축이음부 (No.17~18)	콘크리트 박락	2개소	C	일상유지보수	조치완료	-	해빙기 점검

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모 (m)	손상 등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호 (연도-월-일-번호)
1	벽체 (No.13)	철근노출	1.5x0.2	C	일상유지보수 예정	-	15-04-29-1
2	벽체 (No.13~No.14)	세굴 및 콘크리트 박락	1.0x0.2	C	일상유지보수예정	-	15-04-29-2

시설물 점검표

시설물명 : 홍제천복개2구간

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
상부	포장부	특이사항 없음	-
	신축이음	〃	-
	난간,연석	〃	-
	배수시설	〃	-
하부	슬라브	〃	-
	가로보	〃	-
	교좌장치	〃	-
	교대,교각	〃	-
부속시설		〃	-
기타		철근노출 등	일상유지보수 예정	벽체
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항		-	-

2015. 04. 29.

점검자 : 직급)      시설6급   성명  김 지 환 (인)

직급)      시설9급   성명  최 지 락 (인)

직급)  기계운영7급   성명  마 순 원 (인)

점 검 사 진

연번	15-0429-01~02	점검내용	벽체 콘크리트 박락 및 철근노출