수질검사결과보고서

(강동구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	03/03 장성만

	명에 의하여 관말수계지점 및 잔류염소모니터 지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 3. 3
보고자 화공7급 이 대 영 화공7급 정 승 경 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 3. 3(월)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
관말수계	강동구 동남로660 외 1개소	2	2
잔류염소모니터	강동구 아리수로 93가길 250-6외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○  강동구 동남로660외 1개소 관말수계 지점에 대한 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합.

○  강동구 아리수로93가길250-6외 1개소 잔류염소모니터 지점에 대한 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.