문서번호	시설관리과-9911
결재일자	2015.5.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	남부수도사업소장
박행종		우종근	05/11 代이두영
협조
	주무관		최희권

남서울아파트앞 ~ 강남성심병원 간 송배수관정비공사

비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의 결과 보고

2015. 5.

남서울아파트앞 ~ 강남성심병원 간 송배수관정비공사

비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의 결과 보고

2015년 시행예정인『남서울아파트앞~강남성심병원간 송배수관정비공사』에 대한「비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의위원회」를 개최하고 그 결과를 보고드림.

관련 근거

송배수관정비사업 시행방법개선

[본부장방침(배수과-100994호 2011.12.5.)]

비굴착갱생공법 적용사업 운영 개선방안 수립통보

[본부장방침(배수과-4593호 2013.08.21.)]

『서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례』일부개정에

따른 비굴착갱생공사 공법선정 세부운영기준 통보

[본부장방침(배수과-703호 2014.2.5.)]

비굴착 관 갱생 공사방법 개선방안 시달

[본부장방침(배수과-703호 2015.2.26.)]

비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의위원회 개최

[사업소방침(시설관리과-9787호, 2015.5.8.)]

사업 개요

공 사 명 : 남서울아파트앞 ~ 강남성심병원 간 송배수관정비공사

공사개요 : D=800㎜, L=600m

사업기간 : 2015.7 ~ 2015.12

예 산 액 : 1,500백만원

심의 현황

심의일시 : 2015.05.08(금) 15:00

장    소 : 사업소 2층 회의실

심의위원 : 사업소장외 5인

- 위원장 : 사업소장 (代)이현우

- 위  원 : 급수운영과장 장시명, 시설관리과장 우종근

시설6급 김대성, 시설6급 서규석, 간사 시설6급 최희권

심의안건 :「남서울아파트앞 ~ 강남성심병원간 송배수관정비공사」에 대한 비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의

심의결과

비굴착갱생(신기술)공법 적용 적정함.

조치의견

본심의 결과 비굴착갱생(신기술)공법 적용 가능여부에 대해 상수도사업본부(배수과) 심의 요청하여 심의를 받고자 하며, 심의 결과 신기술공법 적용 가능 시 공사설계 및 건설신기술 적정성에 대해 본청 기술심사담당관(건설신기술 활용심의위원회)에 심의와 본청 계약심사과 심사를 요청하고자 함.

신기술 관련 본청 기술심사담당관(건설신기술 활용심의위원회) 심의 및 계약심사과 심사 완료 후 공사발주 추진코자 함.

첨부 : 1. 비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의위원회 의견 1부.

2. 신기술공법적용 타당성 심의 설명서 1부.

3. 비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의 의뢰서 1부.  끝.