투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	종로5.6가동장
(경유)
제목	종로구대기측정소 에어컨실외기 정비완료

1. 우리 원에서 대기환경보전법 제3조(상시측정)에 의거 설치·운영하는 종로구 대기측정소에 적극 협조하여 주시는 귀 동에 감사를 드립니다.

2. 종로5 6가동-4791호(2015.04.29.)와 관련하여 요청한 에어컨실외기 정비를 아래와 같이 완료하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 정비일시 : 2015. 05. 07

나. 정비대상 : 측정소 항온장치 실외기 2조

다. 정비사진

정비 전	정비 후

끝.

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	조성호		대기측정관리팀장	조석주		대기환경연구부장	05/11 어수미
협조자
시행	대기환경연구부-5877	(		)	접수		(		)
우	427-070	경기 과천시 장군마을 3길30 (주암동1)	/
전화	02-570-3488	/전송	02-570-3267	/	gksvks@seoul.go.kr	/	대시민공개