문서번호	급수운영과-8227
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이철구		05/11 代이승완
협 조
	주무관		최용진
	주무관		윤승구
	주무관		이준규

퇴 수 작 업 현 황

북부수도사업소

(급수운영과)

연번	퇴수일시	퇴수사유 (관말정체 누수복구 공사현장 기타)	작 업 위 치	본 관			퇴 수 변 류 (소화전 다용도 기타)	퇴수 시간 (분)	수 압 (kg/㎠)	퇴수량 (㎥)	실시자
				부 설 년 도	관 종	구 경 (㎜)
1	4월15일	급수공사	방학3동 668-10	1988	CIP	250	소화전	40분	3.4	66	이철구 전광록
2	4월16일	급수공사	방학3동 668-10	1988	CIP	250	기존관	20분	3.4	33	이철구 전광록
3	4월21일	급수공사	방학3동 668-20	1981	CIP	100	소화전	20분	3.4	33	이철구 전광록
4	4월22일	급수공사	방학3동 304-22	1981	CIP	100	소화전	20분	3.4	33	이철구 전광록
5	4월23일	급수공사	방학3동 668-4	1981	CIP	100	소화전	20분	3.4	33	이철구 전광록
			- 이하 여백 -

퇴 수 작 업 현 황