문서번호	정수과-2199
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이완표		박근희	05/11 이태일
협조

정수약품 관리대장

2015. 05.

정수약품(응집제) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	PAC(제1정수장)			PAC(제2정수장)			PAC(합 계)
‘15.05	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량	-	-	145,756	-	-	39,889	-	-	185,645
1	-	1,983	143,773	-	1,723	38,166	-	3,706	181,939
2	-	2,750	141,023	-	1,814	36,352	-	4,564	177,375
3	-	2,765	138,258	-	1,859	34,493	-	4,624	172,751
4	-	2,766	154,492	-	1,930	32,563	-	4,696	187,055
5	-	3,075	132,417	-	2,066	30,497	-	5,141	162,914
6	-	1,095	131,322	-	1,972	28,525	-	3,067	159,847
7	-	0	131,322	-	2,418	26,107	-	2,418	157,429
8	-			-	-		-
9	-			-	-		-
10	-			-	-		-
11	-			-	-		-
12	-			-	-		-
13	-			-	-		-
14	-			-	-		-
15	-			-	-		-
16	-			-	-		-
17	-			-	-		-
18	-			-	-		-
19	-			-	-		-
20	-			-	-		-
21	-			-	-		-
22	-			-	-		-
23	-			-	-		-
24	-			-	-		-
25	-			-	-		-
26	-			-	-		-
27	-			-	-		-
28	-			-	-		-
29	-			-	-		-
30	-			-	-		-
31	-			-	-		-
계	0	14,434	131,322	0	13,782	26,107	0	28,216	157,429
소 계	0	14,434	131,322	0	13,782	26,107	0	28,216	157,429
총 계	0	14,434	131,322	0	13,782	26,107	0	28,216	157,429

정수약품(기타) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	폴리아민						가성소다
‘15.05	제1정수장		제2정수장		합 계		제1정수장		제2정수장		합 계
	사용량	재 고 량	사용량	재고량	사용량	재고량	사용량	재 고 량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량	-	216	-	-	-	216	-	31,203	-	-	-	31,203
1	-	216	-	-	-	216	-	31,203	-	-	-	31,203
2	-	216	-	-	-	216	-	31,203	-	-	-	31,203
3	-	216	-	-	-	216	-	31,203	-	-	-	31,203
4	-	216	-	-	-	216	-	31,203	-	-	-	31,203
5	-	216	-	-	-	216	-	31,203	-	-	-	31,203
6	-	216	-	-	-	216	-	31,203	-	-	-	31,203
7	-	216	-	-	-	216	-	31,203	-	-	-	31,203
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	216	0	0	0	216	0	31,203	0	0	0	31,203
소 계	0	216	0	0	0	216	0	31,203	0	0	0	31,203
총 계	0	216	0	0	0	216	0	31,203	0	0	0	31,203

정수약품(기타) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	활 성 탄				소석회
‘15.04	5%		20%		입고량	사용량	재고량
	사용량	재 고 량	사용량	재고량
이월량	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
1	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
2	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
3	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
4	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
5	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
6	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
7	-	8,732	-	17,310	-	-	8,400
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	8,732	0	17,310	0	0	8,400
소 계	0	8,732	0	17,310	0	0	8,400
총 계	0	8,732	0	17,310	0	0	8,400

정수약품(기타) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	PAHCS(제1정수장)			PAHCS(제2정수장)			PAHCS(합 계)
‘15.04	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31
계	0	0	0	0	0		0	0	0
소 계	0	0	0	0	0		0	0	0
총 계	0	0	0	0	0		0	0	0

끝.