출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금과장
	황현주	03/03 박일배

	-명에 의하여 송파구 오금동43 현대아파트 등 5건의 계량기 교체 현장 출장하여 확인하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 03.
보 고 자 : 6급 성명 : 최 은 봉 보 고 자 : 7급 성명 : 황 현 주

보 고 내 용
일 시	2014. 03. 03 (13:00 ~ 17:00)
건 명	출장결과 보고서
내용	1. 출장장소 : 송파구 오금동43 현대아파트 38동 804 등5건 3. 출장목적 : 만기계량기 교체현장 이상유무 점검 확인차 4. 점검내용 - 만기계량기교체 상태 및 주변상태 점검 - 계량기 작동상태 확인 5. 조치내용 - 만기계량기교체 주변상태 정리 및 계량기 보온상태 - 주변정리 및 보온상태 수용가 협조하에 완벽하게 정비완료. 끝.
비 고