	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	자동식 소화기 미확인 대상 현장 확인 결과 보고

1. 관련근거

○ 예방과-2707(2014.2.4.)호 「 감사원 감사결과 처분요구(주의)에 따른 현지확인 계획 알림」

〇 예방과-4822(2014.2.20.)호「자동식 소화기 미확인 대상 현황 확인 계획」

2. 우리서 관내 자동식소화기 설치 미확인 대상에 대한 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014. 2. 20 ~ 2. 27

나. 확인대상 : 461개소(자동식소화기 설치 미확인 대상)

다. 결   과  : 461개소중(자동식소화기설치21,봉인328,인덕션12)

연번	시․도	소방서	건 물 명	건 물 주 소	자동식소화기 설치 확인전			자동식소화기 설치 확인후
					설치	미설치	미확인	설치	미설치	배관봉인 인덕션
1	서울	강남	대림아크로타운텔	서울특별시 강남구 도곡1동 467-6	110	0	180	121	0	봉인-169
2	서울	강남	우성캐릭터199	서울특별시 강남구 도곡1동 467-24	153	0	281	163	0	봉인-259 인덕션-12

끝.

	강남소방서장
수신자	서울특별시장(예방과장)
담당자	이인형		검사지도팀장	정종천		예방과장	전결 03/03 유양길
협조자
시행	예방과-6320	(		)	접수		(		)
우	135-090	서울 강남구 삼성동 171-3번지 강남소방서 예방과 강남소방서	/
전화	02-568-4164	/전송	02-2052-0177	/	21382@seoul.go.kr	/	대시민공개