소방특별조사 세부조사표(*******)

[조사일 : 2015. 5. 11.]

1. 조사대상                              [조사자 : 위. 김종기, 사. 구성서]

업 소 명	*******			전화번호	***********
소 재 지	************ ****************	영업주	***	업 종	학 원
건물구조	RC조 4/1층, 연면적 6,043.00㎡ (사용층 : 3층, 사용면적 : 1,545.13㎡)			소방안전 관 리 자	***

조사구분	주요 조사결과	조치 사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항	○ 소방안전관리업무등 수행 적정함 - 화재초기대응요령 숙지함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 해당없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④소방시설(필요 시)	***********************	조치명령 발송 예정
⑤피난시설(필요 시)	○ 유지관리 적정함 - 유도등 설비 등

2. 기본 조사사항

3. 전기·가스 정기검사 적정수검 여부 : 2년 1회 전기 정기검사 받음

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	구성서		代김종기		05/11 최광수
협조