구급장비 고장발생보고서(휘경119안전센터)
문서번호	휘경119안전센터-2062	결재	담당자	2팀장	센터장
등록일자
			문상현	신동만	05/11 박성국
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	환자이송용 주들것	관리부서		휘경119 안전센터
고 장 일 시	2015. 5. 11. 12:47	장 소		차 고
조 치 사 항	프레임 접합부 파손(절단)
원인 및 상태	장기간 사용으로 인한 프레임 접합부위 피로누적(추정) - 파손
담당자 의견	자체해결 불가(전문업체를 통한 점검/교체 필요)
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 붙임 : 주들 것 프레임 파손 사진. 2015년 5월 11일 구급담당자 계급 소방장 성명 황호만 소방사 성명 김기성 동대문소방서장 귀하

	휘경119안전센터장