문서번호	시설관리과-12915
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유형근		한상근	05/11 나태산
협조
	주무관		김순기

단수작업 계획서

(하월곡동 90번지)

단 수 작 업 계 획 서

1.  시설관리과-10509(2015.04.17)호와 관련임.

2.  상기 대호 『하월곡동 90-1929~1916번지』 노후 상수도관 정비공사 시행에 따른 단수계획을      보고합니다.

2015. 05. 11

공 사 명	2014년 정릉동등 10개동 상수도공사
단수일시	2015.5.13.~5.15 (단수시간 13:00 ~ 16:00)
공사위치	하월곡동 90번지일대
공사개요	D=300mm 노후 상수도관 정비
공사사유	상수도관을 정비하여 맑고 깨끗한 물을 안정적으로 공급하기 위해
단수지역	하월곡동 90번지 주변일대
단수세대	약 35세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배 관 공: 4명 - 안전요원: 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 유형근 직반장 : 제수변조절 김순기 이창복	박명선
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.↓

보고자 : 지방시설 7급  유형근(인)