문서번호	시설관리과-10000
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
오창금		05/11 우종근
협조
	주무관		최희권

04월 퇴수내역

2015

퇴 수 량 내 역
2015년 05월 11일			작업자	반장	반장
작업구역	영등포구 지역			조진국	오창금
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
4.6	양평동3가 30-17	80	3.5	20	51	관말정체
4.13	양평동2가 43-7	80	3.5	15	34	관말정체
4.20	양평동3가 77-80	100	3.5	10	32	관말정체
4.24	영등포동 428-17	65	3.5	180	301	공사후퇴수
합 계				225	418