문서번호	급수설비과-3147
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
권오정		김기상	05/11 이규상
협조

노후 옥내급수관 담당 주무관 회의 결과 보고

2015. 5.

급수부(급수설비과)

노후 옥내급수관 담당 주무관 회의 결과 보고

노후 옥내 급수관 교체(갱생) 금년도 목표달성을 위한 사업소담당 주무관 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

1		회의개요

○ 일    시  : 2015.5.8(금)

○ 장    소  : 급수부 회의실

○ 참석현황

- 상수도본부 : 급수설비과장

- 사  업  소 : 중부 선우요섭, 동부 김운하, 북부 장용수, 강서 이일재, 남부 이덕진, 강남 박문창, 강동 곽미숙

2		회의 안건

○ 노후 옥내급수관 교체(갱생) 사업은 금년도 사업소별 목표달성에 차질이 없도록 추진

○ 노후 옥내급수관 교체(갱생) 지원대상 전면확대 조례개정 시행

○ 서울형 도시재생사업 지역 노후 옥내급수관 중점 지원 : 8개 권역

○ 노후 옥내급수관 교체 전․후 수질검사 및 수돗물 직접 음용 홍보

○ 옥내급수관 시범세척 시행 철저

○ 노후 옥내급수관 교체 예산 부족사업소 파악

○ 노후 옥내급수관 교체 우수사업소 선정 방법

3		회의 결과

○ 노후 옥내급수관 교체는 금년도 목표달성에 차질이 없도록 조치

- 4월말 기준 양호 사업소 : 북부, 남부, 강동

○ 노후 옥내급수관 교체(갱생) 지원대상 전면확대 조례개정

- 시행일 : 조례 공포일부터(’15.5.14 예정)

- 개정내용 : 주택면적에 관계없이 아연도강관 급수관인 경우 모두 지원 가능

○ 노후 옥내급수관 교체 지원안내 홍보를 자치구 소식지에 매월 게재 확인 철저

- 해당 자치구에 게재여부 확인하고 본부에 보고

○ 노후 옥내급수관 교체 전․후 수질검사 및 공사 후 수돗물 직접 음용 홍보

- 옥내급수관 컨설팅시 탁도, 잔류염소 검사를 시행하고, 교체공사 후 수질팀에 수질검사 및 직접 음용 홍보 의뢰

○ 옥내급수관 시범세척 시행 철저

- 대 상 : ’05년 이전 건축한 내식성관 주택 (’15.3월 ~ 6월)

- 목 표 : 500가구 (사업소별 60 ~ 70가구)

○ 주거재생시설 노후 옥내급수관 교체 중점추진

구 분	상수도관 연장(㎞)	노후관 연장(㎞)	옥내급수관 교체대상(가구)	비고
계	277.3	9.04	6,631
종로구 창신․숭인	58.3	2.5	1,570
성북구 장위동	22.1	2.1	714
성동구 성수1,2가	25.5	0.4	1,449
강동구 암사1동	44.7	1.0	375
서대문구 신촌동	45.2	1.2	190
동작구 상도4동	40.7	0.5	640
구로구 가리봉동	17.2	1.2	1,389
용산구 해방촌	23.6	0.14	304

- 홍보지 전달, 플랭카드 게첨 등 적극 홍보

○ 사업소별 부족예산에 대해서는 향후 하반기 예산 조정을 통해 조치 예정임

- 부족 사업소 : 중부, 서부

○ 우수사업소 시상

- 대 상 : 3개사업소 (최우수 1, 우수 2)

- 시상일시 : ’16.1월 (’16년 예산편성 후 시행)

- 평가방법 : 사업소별 목표대비 실적을 우선하고 사업소별 신청건수, 처리인원 등을 감안하여 평가

○ 아파트 급수를 공급하는 노후 온수탱크 교체공사비는 온수탱크의 경우 급수설비에 해당하므로 지원 가능함 (강서수도사업소)

○ 아파트 공용급수관 승인시 반드시 인입밸브 고장여부를 확인하고, 인입밸브 잠금시 사업소 직원 입회하에 시행 통보

- 현장민원과에서는 아파트 수도계량기실 밸브가 노후한 경우 해당과에 교체 요구

4		향후 계획

○ 수도조례 개정에 따른 옥내급수관 공사비 지원 처리지침 개정 : 2015.5.14.

첨부 : 사업소 참석자 현황 1부.  끝.