함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	배급수관 정비공사 관리감독 철저

1. 싱크홀과 관련된 사건 사고가 지속적으로 언론에 보도되는 등 그 어느때보다 공사현장의 부실시공 예방이 요구되는 실정입니다.

2. 이와 관련하여 배급수관정비공사 도로굴착 공사시 부실시공 예방을 위한 공정관리 이행사항을 강조 지시하오니 공사현장 관리감독에 철저를 기하여주시기 바랍니다.

가. 양질의 환토재(모래)를 사용한 굴착토 치환 철저

나. 되메우기 및 다짐 이행 철저

다. 도로관리청 도로굴착 복구 업무처리규칙 이행 철저

라. 공사시방서 관련규정 이행 철저 등

붙임 : 언론보도 사항 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수,상수시설,서울특별시시설관리공단이사장
주무관	이동욱		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	05/11 강신재
협조자
시행	누수방지과-3781	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1522	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개