문서번호	공공디자인과-2862
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시빛정책팀장	공공디자인과장
김대권		박동규	03/03 양용택
협조	주무관		박진화
	주무관		임은비

사업신청지역 주택가 보안등 실태 점검

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공공디자인과-1201호(‘14.1.29) 14 도시빛정책사업 시행계획	15 자치구	점검일정	협의추진

2014.  03.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

주택가 골목길 빛환경 개선을 위한

자치구 사업신청지역 현장실태 점검계획

‘14년도 자치구 빛환경 개선 국고보조사업 신청지역에 대하여 현장   실태를 점검하여 사업지로서의 적합성과 효과성을 검토하고자 함.

□ 관련근거

❍ 공공디자인과-1201호(‘14.01.29)  : ’14년 도시빛정책사업 시행계획

□ 점검대상

❍ 점검대상 : 15개구 사업신청지역 주택가 보안등

❍ 사업내용 :  주택가 나트륨보안등 100W ⇒ LED보안등 50W 교체

❍ 신청지역

자치구	신청동명	자치구	신청동명	비고
종로구	창신, 숭인, 부암동	서대문구	북가좌2동, 연희동
용산구	용산구 관내	마포구	공덕동, 서교동
성동구	용답, 응봉, 마장동	양천구	목동, 신월동, 신정동
광진구	구의동, 중곡동	영등포구	신길동
동대문구	전농2동	관악구	서림동, 청림동
강북구	삼각산동, 우이천변	서초구	방배동
노원구	상계1동	강남구	논현, 청담, 대치동
은평구	은평구 관내

□ 점검계획

❍ 점검기간 : 2014. 3. 10 ~ 3. 14 (5일간)

❍ 점검자

- 외부 : 1명(휘도 및 조도를 측정할 수 있는 전문가)

- 내부 : 3명(주무관 3명)

❍ 점검방법

- 금번 구매한 휘도계, 조도계를 활용하여 빛환경 측정

❍ 점검조 편성 운영

점검조	점검일시	점검자	점검지역
제1조	2014.3.10 ~ 3.14	위원, 김대권	- 종로구 등 5개구
제2조	2014.3.10 ~ 3.14	위원, 박진화	- 노원구 등 5개구
제3조	2014.3.10 ~ 3.14	위원, 임은비	- 서대문구 등 5개구

❍ 점검내용

- 주택가 골목길의 조도가 어두워 안전에 취약한지 여부

- 전반확산형 나트륨보안등이 설치되어 빛공해가 심한지 여부

- 등기구가 노후되어 교체시점이 도래하였는지 등

□ 향후계획

❍ ‘14년도 빛환경 개선 국고보조사업 세부사업계획 수립

❍ 주택가 빛환경 개선사업 시행

□ 행정사항

❍  외부 전문가(공무원 제외)에 대한 현장조사 수당지급

- 지급금액 : 450,000원(150,000원 × 1인 × 3일)

- 지급근거 : 2014년도 세출예산 집행기준

- 수당지출 : 서울시민디자인위원회 운영비

- 지급방법 : 점검위원 예금계좌에 무통장 입금

따로붙임 : 사업신청지역 현장실태점검부 - 1부.  끝.