함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	한국전력공사(강동지사)
(경유)
제목	대체 수급지점 위치 문의 및 전력선 보호 요청(가락시영재건축아파트)

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 가락시영재건축과 관련하여 단지옆 인도상에 설치된 중요 상수도시설인 유량전송반(KD-6) 전력수급방법을 검토하여 향후 조치계획을 회신하여주시기 바랍니다.

가. 유량전송반 현황

- 위    치 : 서울 송파구 가락동 282번지 인도(가락2차 105동 옆)

- 고객번호 : 0124573407 (계기번호:764516,송파구 송파대로345)

- 계약전력 : 3kW

나. 검토 회신요청 사항

- 전력수급지점 전주(재건축 단지내 변압기) 철거시 상수도 유량전송반(KD-6)                 전력수급에 대한 향후계획 및 조치방법

※ 유량전송반(KD-6)은 수도법에 따라 관리되는 중요 수도시설로 정전 및                  단전보호가 요청되는 시설임.

- 회신요청 기한 :‘15.5.18(월)

붙   임 : 전송반 위치(KD-6) 1부.  끝

	강동수도사업소장
★주무관	박종희		기전팀장	함태광		시설관리과장	05/11 남정열
협조자
시행	시설관리과-7866	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로51(성내동541-4)	/
전화	02-3146-5213	/전송	02-3146-5239	/	singwan@seoul.go.kr	/	대시민공개