문서번호	행정지원과-8977
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
전기우		김경식	05/11 代김경식
협조

2015년도 청사 소방시설물 종합정밀점검 시행계획

2015. 5.

행정지원과

2015년도 청사 소방시설물 종합정밀점검 시행계획

2015년도 우리 사업소 청사 소방시설물에 대한 종합정밀점검을 실시 하여 소방시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 법적근거

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조(소방안전관리)

○ 공공기관의 방화관리에 관한규정 제15조9(소방점검)

□ 소방시설물 현황

○	시 설 명 : 강서수도사업소

○	소 재 지 : 서울시 양천구 목동동로 155(신정동)

○	용    도 : 공공시설

○ 시설면적 : 대지면적(1,954.5㎡), 연면적(3,111.47㎡)

○	건물구조 : 철골철근콘크리트조

○	소방시설 종류 : 소화기, 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비, 유도등 설비, 소방펌프, 감지기 등

□ 작동기능점검 실시 대상 및 실시 시기

○	점검대상 : 연면적 1천제곱미터 이상으로써 “소방시설 설치유지 및 안전관

리에 관한 법률 시행령” 별표4의 규정에 의하여 옥내소화전설비

또는 자동화재탐지 설비가 설치된 공공기관종합정밀점검을 실시

하고 있는 소방대상물

○	점검횟수및시기 : 년 1회, 전년도 종합정밀점검 실시 월의 말일까지 실시

(2015. 5. 31 까지 점검 실시)

□ 2015년도 청사 소방시설물 종합정밀점검 실시 계획

○ 점검기한 : 2015.05.31. 까지 실시

○ 점검일자 : 점검업체와 일정협의후 실시

○ 점검업체 : ㈜고려방재 대표 하균홍(양천구 중앙로 51길 31)

○ 점검업체 선정사유 : 2개업체 견적 결과 최소점검비용 제시업체임

○ 점검방법 : 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기

등을 이용하여 점검

○ 점검 수수료 지출방법 : 공공카드 결재후 연결계좌에 입금

○ 소요예산 : 금715,000원(금칠십일만오천원정)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

□ 행정사항

○ 점검비용 지출 : 점검실시 후 점검결과 보고서 첨부 점검수수료 지출

○ 점검결과 제출 : 점검업체가 발행한 점검결과보고서를 양천소방서장에게 제출

○ 지적사항 조치 : 소방전문업체를 선정하여 수리 조치

첨부 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.