"서울시 전화상담! 120 하나로 다 통합니다."
		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물주유취급소 변경허가 처리 통보[한미주유소]

1. 민원접수-343호(2014. 3. 3) 『위험물취급소 변경허가 신청서』와 관련입니다.

2. 위와관련 위험물주유취급소 변경허가 신청에 대하여 위험물안전관리법 제5조 제4항 및 같은법 시행규칙 [별표13]의 규정에 의거 변경허가 처리하였기에 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 신청자

1) 상  호 : 한미주유소

2) 위  치 : 서울시 강동구 성내로32(성내동 550)

3) 설치자 : SK네트웍스(주) 한미주유소 대표이사

나. 변경신고사항

1) 주유설비 등

○ 4복식 고정주유설비 2대 ⇒ 3대

○ 현수식 주유설비 2대 ⇒ 철거

○ 2복식 고정주유설비 1대 ⇒ 철거

○ 2복식 고정급유설비 1대 ⇒ 변경없음

2) 펌프설비 철거

3) 배관 신설 및 교체, 철거

4) 세차설비 교체

5) 세차설비 면적 축소(건물 벽 일부 철거) 등

다. 허가(변경)번호/허가일자 : 제31-0255-140303호 / 2014. 3. 3.  끝.

							강동소방서장
수신자					강동구청장(세무2과장),강동구청장(맑은환경과장)
★담당자							박태호			위험물안전팀장					이은규					예방과장					03/03 박태일
협조자
시행			예방과-3053									(						)		접수											(						)
우	134-030					서울 강동구 성내로 39(성내동 541번지)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02) 486-6122						/전송			02) 471-2175					/	pthkn@seoul.go.kr												/	대시민공개