	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 지하시설물 소방안전대책 알림(시달)

1. 본부 예방과-11504(2015.4.8.)호 「2015년 지하시설물 소방안전대책 알림」과 관련입니다.

2. 다중이 이용하는 지하역사와 도시기반시설인 지하구의 화재예방 및 대응을 위한 「2015년 지하시설물 소방안전대책」을 아래와 같이 알려드리오니, 해당 부서는 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기 간 : 2015년 5월 ~ 2016년 4월

나. 대 상 : 14개소(지하역사 9, 지하구 5)

총계	지하역사	지하상가	지하구
14	9	*	5

다. 중점 추진사항

□ 소방특별조사 [검사지도팀]

○ 대 상 : 지하시설물 14개소

□ 지하시설물 CCTV활용, 종합방재센터 원격 감시 [종합방재센터]

□ 지하역사 승강장 스프링클러 조기 설치 유도 및 확인 [검사지도팀]

○ 대 상 : S/P 미설치 지하역사 6개소(분기별 1회 이상)

□ 지하시설물 관계자 간담회 개최 [예방팀]

○ 대 상 : 지하시설물 14개소(반기별 1회)

□ 지하철 역사 화재대응반 교육 [서울소방학교]

□ 지하시설물별 맞춤형 대응 훈련 [대응총괄팀]

○ 대 상 : 지하시설물 14개소(연 1회)

3. 추진 결과는 매 분기 마지막 날(6.30 / 9.30 / 12.31 / 3. 31)까지 제출해주시기 바랍니다.

※ 추진 결과 보고서식 : 추후 시달 예정(본부 미시달)

붙 임 1. 2015년 지하시설물 소방안전대책(성북) 1부.

2. 지하시설물 현황(2015.4.1.) 1부.  끝.

	성북소방서장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	신중학		예방팀장	代강인식		예방과장	임영진		소방서장	05/11 代이연호
협조자	현장대응단장	염무열		재난관리과장	代고연학		소방행정과장	이연호
시행	예방과-5954	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울 성북구 종암동 3-72 성북소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-925-0906	/전송	02-926-0119	/		/	부분공개(2)