"서울시 전화상담! 120 하나로 다 통합니다."
		강동소방서
수신	SK네트웍스(주) 대표이사 귀하(경기도 수원시 장안구 경수대로 791)
(경유)
제목	위험물주유취급소 변경허가 신청에 따른 처리결과 알림[한미주유소]

1. 민원접수-343호(2014. 3. 3) 『위험물취급소 변경허가 신청서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물주유취급소 변경허가에 대하여 위험물안전관리법 제5조 제4항 및 같은법 시행규칙 제37조 [별표13]의 규정에 의한 변경허가 처리사항을 알리오니 신청서의 도면과 같이 시공하시고, 화재 등 각종 안전사고방지에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 변경허가 내용 등

1) 변경내용

○ 주유설비 등

- 4복식 고정주유설비 2대 ⇒ 3대

- 현수식 주유설비 2대 ⇒ 철거

- 2복식 고정주유설비 1대 ⇒ 철거

- 2복식 고정급유설비 1대 ⇒ 변경없음

○ 펌프설비 철거

○ 배관 신설 및 교체, 철거

○ 세차설비 교체

○ 세차설비 면적 축소(건물 벽 일부 철거) 등

2) 허가일자 : 2014. 3. 3.

3) 허가(변경)번호 : 제31-0255-140303호

나. 완공검사 신청 처리절차

1) 완공검사 신청 ⇒ 현장확인 ⇒ 최종확인결과 회신 및 완공검사필증교부

2) 완공검사 신청 : 모든 공사완료 후 신청(유선, FAX 등)

○ 설치자 : SK네트웍스(주) 한미주유소 대표이사

○ 제조소등 구분 : 주유취급소

○ 상호(위치) : 한미주유소[강동구 성내로32(성내동)]

○ 설치목적 : 판매용

※ 완공검사관련 기타 문의사항은 강동소방서 위험물안전팀(486-6122)으로 연락 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.

3. 안내사항

가. 완공검사의 신청은 제조소등에 따라 신청 시기를 달리하오니 위험물안전관리법 시행규칙 제20조의 규정을 참고하시기 바랍니다.

나. 시공 시 위치·구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 안전행정부령이 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에는 변경허가를 득하신 후 시공하시고, 공사 중 가사용 승인 부분 등에 대하여는 관련 규정을 철저히 준수하시기 바랍니다.

다. 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리업무를 하게하기 위하여 위험물안전관리법 시행령 별표5 및 별표6의 규정에서 정하는 위험물안전관리자를 선임하고, 선임일로부터 14일이내에 소방서장에게 신고하여야 하니 미리 준비하여 주시기 바랍니다.

라. 또한 주유취급소의 변경허가 신청 사항은 위험물안전관리법 시행규칙 [별표13] 규정을 위반할때에는 행정처분 및 영업취소 등의 불이익을 받을 수 있습니다.  끝.

- 청렴․친절(이의제기) 안내문 -

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

<부조리 및 불편 신고처>

강동소방서장 ☎ 02-487-0119

서울소방재난본부 소방감사과장(직통) ☎ 02-3706-1800

공직비리 카카오톡으로 신고하세요! (친구찾기 ID : SeoulFire)

서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-6360-4800 / 다산콜센터☎ 120

							강동소방서장
★담당자							박태호			위험물안전팀장					이은규					예방과장					03/03 박태일
협조자
시행			예방과-3054									(						)		접수											(						)
우	134-030					서울 강동구 성내로 39(성내동 541번지)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02) 486-6122						/전송			02) 471-2175					/	pthkn@seoul.go.kr												/	대시민공개