문서번호	시설개선과-3973
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	05/11 신동호
협 조
	주무관		이상욱

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2015. 5.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

환경순찰 지적사항, 민원 및 타 과 시설물 개선요구 사항에 대하여 조속히 정비하여 안전사고 예방 및 이용자에게 쾌적한 환경제공과 시설물유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		근 거

□ 소장님 순찰 지적사항 등

❍ 소장님 순찰 지적사항, 민원 및 타 과 시설물 개선 요청사항 등

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

❍ 사업소내

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
사업소내	· 북문 U형 측구 파손(민원)	· U형 측구 42m 정비	6,779	노후
사업소내	· 웅비상 트랜치 파손 (소장님 순찰사항)	· 구체 및 무소음 트랜치 보수 10m 정비	4,189	노후
버스주차장 입구	· 볼라드 설치요청(재무반)	· 석재볼라드 4개 신설	880
제2수영장	· 체조관 입구 계단부 화강판석 파손(민원)	· 화강판석 재정비	314	노후
사업소내	· 동·남문 게이트 부스 바닥매트 도장 노후(재무반)	· 차선도색 51.8㎡ · 조합유성페인트 157㎡ 등	5,230	노후
사업소내	· 학생체육관앞 전기공사 굴착 복구(시설총괄반)	· 전기공사 굴착복구 25m	919
소계			18,313
제경비			10,205
총계			28,518

- 1 -

❍ 야구장

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
야구장	· KFC앞 화강판석 파손	· 화강판석 재설치 1.4㎡	126	노후
야구장	· 3층 관람석 통로 배수불량 (민원)	· 배수구 2개소 설치	518	구배 불량
소계			644
제경비			360
총계			1,004

Ⅲ		검토의견

□ 노후 시설물 재정비 등

❍ 노후 시설물, 민원사항, 타 과 요구사항에 대하여 조속히 보수 정비하여 안전사고 예방과 이용객들에게 쾌적한 환경을 제공코자 함.

Ⅳ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 29,522천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2015년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 조속히

보수하고, 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 각 1부.  끝.

- 2 -