	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방염처리물품 현장확인 결과보고(아이사랑어린이집 등2개소)

1. 관련문서

가.동대문구청 가정복지과-6484(2014.2.26.)호 「현장방염처리물품 확인 및 방염성능검사 요청」

나.동대문구청 가정복지과-6765(2014.2.27.)호 「현장방염처리물품 확인 및 방염성능검사 요청」

2. 동대문구청 관내 노유자시설 방염처리물품 확인요청에 따른 결과를 아래와 같이 보고합니다.

순번	대상	대표자	주소	확인일	확인결과
1	아이사랑 어린이집	한묘숙 (원장:한명희)	서울 동대문구 사가정로65길 래미안크레시티 206동 104호	2014.3.3.(월)	적정처리됨 -방염필름 적정 사용 (2013.7.10.이후 접수분)
2	키즈윌 어린이집	최효진	서울 동대문구 답십리로23나길9 (전농동 212-10) 1~3층		적정함 -방염성적서 기발급 : 제75-007호(2009.1.30.) 86.21㎡

3. 현장확인 후 차후 방염처리물품 신규 설치시 현장방염처리물품의 방염성능검사를 받거나 방염선처리된 제품을 사용해아야 함을 안내.

붙  임 1. 현장사진 1부.

2. 방염성능검사결과통보서 1부(아이사랑어린이집).  끝.

담당자	이현숙		예방팀장	이선철		예방과장	03/03 허병일
협조자
시행	예방과-3953	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로34 34(장안동434)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0071	/전송	02-2249-0119	/	neotype@seoul.go.kr	/	대시민공개