문서번호	물재생과-2961
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		물재생과장
장성기		05/11 강병수
협 조
	주무관		최승룡
	주무관		김근수
	주무관		홍민표
	주무관		차성민

차 집 관 로 근 무 일 지

대상인원

장성기외 공무직1명, 기간제8명.

수계구분

중랑수계

점검구역

당현천.

금일작업

내    용

▣ 중랑수계.

◐당현천(복개구간).

- U형수로 준설 및 시설물 안전점검

- 통수작업(상계복개구간)

차집관로정비현황

작업내용	전일누계	일일실적	누계	비고	전년정비실적
U형유형수로토사준설작업(m)	110	105	215		4,203
우수토실협잡물제거(개소)	10,125	15	10,140		21,436
차집관로보수(m)	22	-	22		883
우수토실및맨홀주변보수(개소)	0	-	0		59
우수토실통수작업(개소)	12	1	13		86
열린맨홀닫기(개소)	20	3	23		274

특기사항

물재생센터 체육행사지원.

2015년 5월 7일 수요일 날씨 : 맑음