길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-7971

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/12 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/05(화)	5/06(수)	5/07(목)	5/08(금)	5/09(토)	5/10(일)	5/11(월)	계
2014년	93,302	91,748	88,236	97,394	82,532	89,007	99,971	642,190
2015년	81,460	81,813	76,455	90,152	92,212	84,056	96,138	602,286
증 ․ 감	-11,842	-9,935	-11,781	-7,242	9,680	-4,951	-3,833	-39,904

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.28~5.04)	금주 공급량(㎥) (5.05~5.11)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
619,931	602,286	-17,645	-2.85

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -17,645㎥(2.85%) 감소

- `15. 5월 현재 전년 대비 –687,926㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음