소방특별조사 세부조사표(*******)

1. 조사대상(조사일시 : 2015. 5. 12. 점검반 : 소방장 육신춘, 소방장 유재광)

대 상 명	*******			전화번호	***********
소 재 지	************	***	***	주 용 도	학원
건물구조	양식 R/C조 슬라브가 12/1층 연면적4986.1㎡ (7~9층 1197.45㎡ 사용)			소방안전관리자	***

2. 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○소방안전관리자(**** 화재예방 및 안전을 위해 시설관리 및 직장 내 소방안전교육 실시 등 업무수행에 있어 노력함을 확인함. ○소방안전관리보조자 선임 안내함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○해당사항 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○해당사항 없음
④소방시설(필요시)	○휴대용비상조명등 건전지 불량(7층,8층)	조치명령 발부
⑤피난시설(필요시)	○비상구 유지관리 적정함

3. 전기 가스 정기검사 적정수검 여부 : 건물관계자 전기시설 정기 정검 실시함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유재광		代김종기		05/12 최광수
협조