	중부소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	방염실험장비(탄화면적계) 고장발생 보고(알림)

1. 소방행정과-17053호(2014.12.31.) 『2015년도 소방장비관리운용계획 알림』과 관련입니다.

2.  예방과에서 관리․운용 중인 방염실험 장비에 아래와 같이 고장사항이 발생하였기에 붙임과 같이 보고(알림)합니다.

◀고장 발생현황 ▶

소속	일자	장비명	제조사 (연식)	고장(정비)요구내역		담당자
				고장(정비)부분	원 인
예방과	2015. 05.12.	디지털면적계 (MT-10S)	신영측기 (2010)	Plot key 버튼 작동불가	노후화 및 장비 수시 사용으로 인한 “플롯키” 버튼 접촉불량 추정	방염담당

붙임 : 방염실험장비(디지털 면적계)고장 발생보고서 1부.  끝.

	예방과장
담당자	이진영		예방팀장	代윤기응		예방과장	05/12 권오선
협조자
시행	예방과-8029	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로 394(무학동 43)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-0119	/전송	02-2252-1516	/	beautiful119@seoul.go.kr	/	대시민공개