출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	05/12 代조기열

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 05. 12
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 5

보 고 내 용
일 시	2015. 05. 12(화) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2015.05.12. 최동원,박찬삼,이송기,윤희권,박희준,박순덕)
내용	1. 아리수품질확인제 수질검사 - 대상 : 노원구 상계3.4동 일대 - 내용 : 기간제근로자 수질검사 2. 수질자동측정기 정도검사 - 대상 : 미아가압장 1개소 - 내용 : 탁도, 잔류염소 정도검사 3. 통수전 수질검사 - 대상 : 도봉세무소~미아사거리역 송배수관 정비공사 - 내용 : 탁도, 잔류염소 4. 법정수도꼭지 수질검사 - 대상 : 16개소 - 내용 : 5월 정기검사 및 미생물 시료채취 5. 수질민원처리 - 대상 : 도봉구 창동 공동주택등 9개소 - 내용 : 단순수질검사
비 고