문서번호	기전설비1과-1777
결재일자	2015.5.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장	시설부장
이학수		김남수	05/12 차광재
협조
	주무관		성태진

2015년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리용역 기성금 지급 검토 보고(1차)

2015. 5

한강사업본부

(기전설비1과)

2015년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리용역 기성금 지급 검토 보고(1차)

『한강공원 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역』시행과 관련 준공에 따라 기성금 지급 요청(1차)에 대한 검토 보고임

1. 추진근거

□ 『 2015년 한강공원 승강기 유지관리 계획』(2015.02.05)

※ 엘리베이터 인터폰, 청소용역 기성금 지급 요청 :

금회 1차(15. 3월 ~ 15. 4월)

2. 용역개요

□ 용역명칭 : 2015년 한강공원 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역

□ 용역업체 : ***************************

□ 계 약 일 : 2015. 3. 16 (착수일 : 2015. 3. 16)

□ 준 공 일 : 2015. 12. 31

3. 용역내용 : 승강기 18개소 27대

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 정밀점검 : 연 2회 (4,9월)

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 점검 : 연 8회

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 정밀청소 : 연 2회 (4,9월)

□ 승강기 CCTV 및 인터폰 청소 : 주 1회

4. 금회 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액	기성금액		기 타
			지급액	지급잔액
합 계		80,198,000	21,651,020	58,546,980
3~4월	∘ 점검,보수 및 청소 – 27대		21,651,020	58,546,980	1차분

□ 세부내역

- CCTV시스템 점검 및 시험 14대(2회)

- CCTV시스템 현장카메라 점검 66대(2회)

- 비상호출장치 점검 64대(2회)

- 승강기청소 27대(주 1회)

- CCTV 모니터 교체 2대(잠실, 난지 안내센터)

- 비디오 서버 교체 3대(한남대교, 동작대교 상·하류 승강기)

- 무선 송수신기 교체 4대(잠실나루역, 잠실나루역 중계기, 동작대교 상·하류 승강기)

- 영상케이블 교체 30M 교체(자벌레 1호)

5. 검토의견

□ 2015년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역 1차 기성금 지급 요청건에 대한 검토 결과, 점검 및 청소는 규정대로 행하였고  고장설비 대한 교체 및 수리는 조치하였기에 기성 코자 함.

- 1차 기성(준공)금 지급내역 : 21,651,020원

붙임 : 1. 기성확인요청서   1부

2. 기성(준공)청구공문  1부

3. 기성(준공)내역서    1부

4. CCTV 및 인터폰 정기점검일지(4월)  1부

5. 승강기 청소작업 확인서  1부

6. 준공사진(CCTV, 인터폰)  1부

7. 준공사진(청소)  1부

8. 준공사진(연간단가) 1부

9. 고장처리 결과보고서  1부. 끝.