문서번호	도로보수과-4552
결재일자	2015.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
최진규	05/12 이석재

자재승인 요청에 대한 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

(도로보수과)

자재승인 요청에 대한 검토

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 세종로 차도구간 일상유지보수공사

○ 규    모 : 화강석 포장보수 600㎡, 차도 줄눈 정비 120a

○ 공사기간 : 2015.04.21. ~ 12.31

○ 도 급 액 : 366,543,900원

○ 계 약 자 : ㈜자오건설 대표 이기완

□ 승인요청자재(관련공문 : 자오 제2015-0428-2호,‘15.05.08)

공 종	자 재 명	규 격	상 호 명	비고
화강석 포장	무수축 몰탈	초속경 무수축(GROUT JET)	㈜유니온
	와이어메쉬	1.8*1.8, ∲10㎝, 6㎜	㈜대림와이어메쉬

□ 검토결과 : 적합

구 분	무수축 몰탈	와이어메쉬	비 고
인증서	QMS-0221	97-03-081
사업자등록증	301-85-01802	136-81-29019
공장등록증	충북 청원 가덕 상장인차로 27외 1	경기 김포 양촌 구래 153-10
시험성적서	한국건설산업품질연구원	한국건설생활환경시험연구원
기타(납품실적 등)	김포공항 활주 외	대구~포항간 고속도로 외

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 본 공사에 소요되는 자재에 대하여 「적합」 통보하고, 공사장 품질관리에 철저를 기하고자 함.

따로붙임  관련공문 1부. 끝.