	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물 옥내탱크저장소 신규 설치허가 통보(한전병원)

1. 민원접수-972(2015.5.12.)호‘위험물저장소 설치허가신청서’

2. 위호와 관련 우리 서 관내 위험물 옥내탱크저장소 설치허가 신청건에 대하여 아래와 같이 허가 처리하였기에 통보하오니, 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 상  호 : 의료법인한전의료재단 한전병원

나. 설치자 : 대표이사****************

다. 설치위치 : 서울특별시 도봉구 우이천로 308(쌍문동)

라. 허가내용

제조소등 구분	허가번호	위험물 유별·품명	용도지역 등
옥내탱크저장소	제23-0001-150512호	제4류 제2석유류 경유4,900ℓ	도시지역 제2종 일반주거지역

마. 위험물의 저장·취급 방법

- 1층 신규 옥내탱크를 설치하여 같은 층 발전기실내에 설치된 서비스탱크(900리터)에 경유를 송유, 서비스탱크에서 비상용 발전기 1기에 송유관을 연결하여 비상발전기 연료로 사용.  끝.

	도봉소방서장
수신자	쌍문119안전센터장,도봉구청장(환경정책과장),도봉구청장(부과과장),한국소방안전협회장
담당자	권용만		위험물안전팀장	최흥식		예방과장	05/12 최승달
협조자
시행	예방과-5534	(		)	접수		(		)
우	132-021	서울 도봉구 도봉로 666 (방학1동 708)	/
전화	02)956-0914	/전송	02)3491-6119	/	kdriver@seoul.go.kr	/	부분공개