	도봉소방서
수신	한전병원 대표이사 귀하 (132-703 서울특별시 도봉구 우이천로 308)
(경유)
제목	위험물 옥내탱크저장소 신규 설치허가 알림(한전병원)

1. 평소 소방행정 발전에 깊은 관심을 갖고 적극 협조하여 주심에 감사드립니다.

2. 귀 재단에서 신청하신 위험물 옥내탱크저장소 설치허가 신청건에 대하여 다음과 같이 처리되었음을 알려드립니다.

가. 상호 / 설치자 : 의료법인한전의료재단 한전병원 대표이사

나. 설치위치 : 서울특별시 도봉구 우이천로 308(쌍문동)

다. 허가내용

제조소등 구분	허가번호	위험물 유별 ․ 품명	용도지역 등
옥내탱크저장소	제23-0001-150512호	제4류 제2석유류 경유4,900ℓ	도시지역 제2종 일반주거지역

3. 안내사항

- 시설 설치 시, 위험물안전관리법 제6조제1항 및 동법 시행규칙 제31조 규정에 적합하게 설치하시기 바라며, 공사를 완료한 후 관련서류를 구비하여 완공검사를 신청하시기 바랍니다.  끝.

	도봉소방서장
담당자	권용만		위험물안전팀장	최흥식		예방과장	05/12 최승달
협조자
시행	예방과-5533	(		)	접수		(		)
우	132-021	서울 도봉구 도봉로 666 (방학1동 708)	/
전화	02)956-0914	/전송	02)3491-6119	/	kdriver@seoul.go.kr	/	대시민공개