	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 옥내탱크저장소 신규 설치 허가(한전병원)

1. 민원접수-972(2015.5.12.)호 ‘위험물저장소 설치허가신청서’와 관련입니다.

2. 우리 관내에 소재한 위험물 옥내탱크저장소 설치허가 신청건에 대하여 서류검토 및 현장확인한 바, 위험물안전관리법 제6조제1항 및 동법 시행규칙 제31조 규정에 적합하여 설치허가 하고자 합니다.

가. 상호 / 설치자 : 의료법인한전의료재단 한전병원 대표이사

나. 설치위치 : 서울특별시 도봉구 우이천로 308(쌍문동)

다. 허가내용

제조소등 구분	허가번호	위험물 유별 ․ 품명	용도지역 등
옥내탱크저장소	제23-0001-150512호	제4류 제2석유류 경유4,900ℓ	도시지역 제2종 일반주거지역

라. 위험물의 저장 ․ 취급 방법

- 1층 신규 옥내탱크를 설치하여 같은 층 발전기실내에 설치된 서비스탱크(900리터)에 경유를 송유, 서비스탱크에서 비상용 발전기 1기에 송유관을 연결하여 비상발전기 연료로 사용

붙임 1. 위험물저장소 설치허가신청서(종이문서) 1부.

2. 구조설비명세표 및 관련도면(종이문서) 각 1부.  끝.

담당자	권용만		위험물안전팀장	최흥식		예방과장	최승달		소방서장	05/12 강성동
협조자
시행	예방과-5541	(		)	접수		(		)
우	132-021	서울 도봉구 도봉로 666 (방학1동 708)	/
전화	02)956-0914	/전송	02)3491-6119	/	kdriver@seoul.go.kr	/	대시민공개