함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	(주)윤산업개발 대표 함세윤
(경유)
제목	단수계획 승인 회신(사근빗물펌프장 유입수로 개선공사 구간내 상수도 원인자이설 공사)

1. 윤산업개발-2015-07(2015.05.12.)호 상수도 원인자이설공사 단수계획 관련입니다.

2. 귀 사에서 시행하는 “사근빗물펌프장 유입수로 개선공사 구간내 상수도 원인자이설 공사” 단수계획을 검토하고 승인하오니 계획에 의거 시행하고 민원이 최소화 될 수 있도록 단수업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사위치 : 사근동 189번지 골목

나. 공사개요 : D=80mm*1, 150mm*1 다용도 밸브 설치

다. 단수일시 : 2015.05.13.(수) 10:00~12:00

라. 단수세대 : 약200세대

□ 지시사항

- 단수시간 최소화 및 단수시간 준수(가급적 11:00이전 완료)

- 급수대, 가설급수장치 설치시 반드시 집주인 허락 후 설치

- 단수공사시 사전 단수홍보 철저히 실시

- 단수민원 발생시 즉시 구두 보고 후 실정보고 할 것

- 단수작업을 위한 밸브 개,폐시 감독 및 직원 입회하에 실시

- 통수시 과다하게 적수가 발생이 있을시 원인파악 보고

- 단수구역내 대형건물은 관리실에 직접방문 사전 단수홍보 실시

- 집집마다 방문 단수홍보 실시

※ 부본부장 방침 제252(08.5.22)호, 감사과-3296(08.5.23)호와 관련 단수홍보를 시행하지 않아 벌점부과 등 불이익을 당하지 않도록 하시기 바랍니다.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	조규환		주무관	김광운		급수운영과장	전결 05/12 최명익
협조자
시행	급수운영과-11309	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울시 성동구 행당동 고산자로 10길 13 (행당동 142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2754	/전송	3146-2789	/		/	부분공개